## Eco-Graph English
Calculation of memory capacity for Eco-Graph
analogue / digital channels
analogue channels
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
recording (No/Yes) | [6 empty] | *** 0 = No, 1 = Yes ***
plot type | [6 empty] | *** 0 = average, 1 = instantaneous, 2 = minimum, 3 = maximum, 4 = envelope curve ***
Integration | [6 empty] | *** 0 = Nein, 1 = Ja ***
Summe Analogkanäle | 0
Summe Integrationskanäle | 0 | [5 empty] | OK
Überprüfung Aufzeichnung | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Überprüfung Aufzeichnungsart | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Hüllkurve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Überprüfung Integration | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Analogeingang fehlt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
Aufzeichnungsart fehlt | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
digital channels
| 1 | 2 | 3 | 4
function |  |  |  |  | *** 0 = not active, 1 = On/Off, 2 = control input ***
Ein/Aus | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Ein/Aus | 0 |  |  |  | OK
Überprüfung Funktion Digitaleingänge | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Digitaleingänge vorhanden | 0
feed rate
feed rate | 20 | *** 5 / 10 / 20 / 60 / 120 / 240 / 300 / 600 / 1000 mm/h ***
60
Speicherzeit | 60
Überprüfung Vorschubgeschwindigkeit | TRUE
internal memory
internal memory | 1 | *** 1 = standard memory, 2 = expanded memory ***
Überprüfung Speicher | TRUE
Gruppe | 1 | Gesamt
AD Speicherbedarf | 0.066667 | 0.066667
Statistiken
| JA=1, NEIN=0 |  | Analogkanäle |  |  |  | 0 | *** max. 6 Kanäle ***
Tagesauswertung (2) | 0 |  | ... davon mit Integration |  |  |  | 0 | *** max. 6 Kanäle ***
Gesamtauswertung (4) | 0 |  | Digitalkanäle als Zähler |  |  |  | 0 | *** max. 4 Digitalkanäle ***
Auswertung | 2 | 4 | Gesamt
Statistik Speicherbedarf | 0 | 0 | 0
Berechnung Verfügbarer Speicher
Speicher Intern | 768 | kByte
Speicher Diskette | 1434 | kByte
Overhead Intern | 2418 | Byte
Overhead Diskette | 3942 | Byte
Verfügbarer Speicher Intern | 784014 | Byte
Verfügbarer Speicher Diskette | 1464474 | Byte
tatsächlicher Speicherzyklus:
17.55
17.55
calculation of memory capacity
AD Speicherbedarf | 0.066667
Statistik Speicherbedarf | 0
| days | hours | recording length
memory capacity internal | [6 empty] | Only edit the green cells !
memory capacity floppy disk
sek | 11760210 | 21967110
Error messages

## Eco-Graph A English
Calculation of memory capacity for Eco-Graph A
analogue / digital channels
analogue channels
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
recording (No/Yes) | [6 empty] | *** 0 = No, 1 = Yes ***
plot type | [6 empty] | *** 0 = average, 1 = instantaneous, 2 = minimum, 3 = maximum, 4 = envelope curve ***
Integration | [6 empty] | *** 0 = Nein, 1 = Ja ***
Summe Analogkanäle | 0
Summe Integrationskanäle | 0 | [5 empty] | OK
Überprüfung Aufzeichnung | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Überprüfung Aufzeichnungsart | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Hüllkurve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Überprüfung Integration | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Analogeingang fehlt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
Aufzeichnungsart fehlt | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
digital channels
| 1 | 2 | 3 | 4
function |  |  |  |  | *** 0 = not active, 1 = On/Off, 2 = control input, 3 = counter/operating time ***
Ein/Aus | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Ein/Aus | 0 |  |  |  | OK
Überprüfung Funktion Digitaleingänge | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Digitaleingänge vorhanden | 0
feed rate
feed rate | 20 | *** 5 / 10 / 20 / 60 / 120 / 240 / 300 / 600 / 1000 mm/h ***
60
Speicherzeit | 60
Überprüfung Vorschubgeschwindigkeit | TRUE
internal memory
internal memory | 1 | *** 1 = standard memory, 2 = expanded memory ***
Überprüfung Speicher | TRUE
Gruppe | 1 | Gesamt
AD Speicherbedarf | 0.066667 | 0.066667
Statistics
| YES=1, NO=0 |  | Analogkanäle |  |  |  |  | *** max. 6 Kanäle ***
Intermediate evaluation (1) | 0 |  | ... davon mit Integration |  |  |  |  | *** max. 6 Kanäle ***
Daily evaluation (2) | 0 |  | Digitalkanäle als Zähler |  |  |  |  | *** max. 4 Digitalkanäle ***
Monthly evaluation (3) | 0 |  | Storage time "Interm. evaluation" in sec |  |  |  |  | *** 60 / 120 / 180 / 240 / 300 / 600 / 900 / 1800 /
Yearly / Total evaluation (4) | 0 | [6 empty] | 3600 / 7200 / 10800 / 14400 / 21600 / 28800 / 43200 ***
Auswertung | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt
Statistik Speicherbedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Berechnung Verfügbarer Speicher
Speicher Intern 1 MB | 768 | kByte
Speicher Intern 2 MB | 1792 | kByte
Speicher Diskette | 1434 | kByte
Overhead Intern | 2418 | Byte
Overhead Diskette | 3942 | Byte
Verfügbarer Speicher Intern 1 MB | 784014 | Byte
Verfügbarer Speicher Intern 2 MB | 1831066 | Byte
Verfügbarer Speicher Diskette | 1464474 | Byte
tatsächlicher Speicherzyklus:
17.55
17.55
calculation of memory capacity
AD Speicherbedarf | 0.066667
Statistik Speicherbedarf | 0
| days | hours | recording length
memory capacity internal 1 MB | [6 empty] | Only edit the green cells !
memory capacity internal 2 MB
memory capacity floppy disk
sek | 11760210 | 27465990 | 21967110
Error messages

## Eco-Graph C English
Calculation of memory capacity for Eco-Graph C
digital channels
Group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Number of digital channels | [10 empty] | *** max. 10 channels per Group ***
Number of maths channels
Number of relay
Sum of channels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Storage time in seconds |  | *** 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 30 / 60 / 120 / 240 / 300 ***
Storage time in seconds | [10 empty] | *** 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 30 / 60 / 120 / 240 / 300 ***
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Gruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt
AD Speicherbedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Statistics
YES=1, NO=0
Intermediate evaluation (1) | 0 |  | Digital channels as Counters |  |  |  |  | *** max. 48 digital channels ***
Daily evaluation (2) | 0 |  | Storage time "Interm. evaluation" in sec |  |  |  |  | *** 60 / 120 / 180 / 240 / 300 / 600 / 900 / 1800 /
Monthly evaluation (3) | 0 | [6 empty] | 3600 / 7200 / 10800 / 14400 / 21600 / 28800 / 43200 ***
Yearly / Total evaluation (4) | 0
Enhanced Statitic | 0 | not supported yet!!!!
Auswertung | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt
Statistik Speicherbedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erweiterete Statistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | not supported yet!!!!
Gesamt |  |  |  |  | 0
Berechnung Verfügbarer Speicher
Speicher Intern 1MB | 768 | kByte
Speicher Intern 2MB | 1792 | kByte
Speicher Diskette | 1434 | kByte
Speicher ATA 8MB | 8000 | kByte
Speicher ATA 32MB | 32000 | kByte
Overhead Intern | 2418 | Byte
Overhead Diskette | 3942 | Byte
Verfügbarer Speicher Intern | 784014 | Byte
Verfügbarer Speicher Intern | 1831066 | Byte
Verfügbarer Speicher Diskette | 1464474 | Byte
Verfügbarer Speicher ATA 8MB | 8188058 | Byte
Verfügbarer Speicher ATA 32MB | 32764058 | Byte
Calculation of Memory Capacity
AD Speicherbedarf | 0
Statistik Speicherbedarf | 0
| Days | Hours |  |  | Only edit the green cells !
Memory capacity internal 1MB | #DIV/0! | #DIV/0!
Memory capacity internal 2MB | #DIV/0! | #DIV/0!
Memory capacity floppy disk | #DIV/0! | #DIV/0!
Memory capacity ATA 32MB | #DIV/0! | #DIV/0!
sec | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Memo-Graph English
Calculation of memory capacity for Memo-Graph
analogue / digital channels
Group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Number of analogue channels | [8 empty] | *** max. 8 channels per Group ***
Number of maths channels
Number of digital channels
Sum of channels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Storage time in seconds | [8 empty] | *** 1 / 2 / 3 / 5 10 / 15 / 30 / 60 / 120 / 180 / 360 ***
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Gruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt
AD Speicherbedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Statistics
| YES=1, NO=0 |  | analogue channels |  |  |  |  | *** max. 16 channels ***
Intermediate evaluation (1) |  |  | ... of these with integration |  |  |  |  | *** max. 16 channels ***
Daily evaluation (2) |  |  | Mathemathic channels |  |  |  |  | *** max. 4 maths channels ***
Monthly evaluation (3) |  |  | ... of these with integration |  |  |  |  | *** max. 4 maths channels ***
Yearly / Total evaluation (4) |  |  | Digital channels as Counters |  |  |  |  | *** max. 7 digital channels ***
|  |  | Storage time "Interm. evaluation" in sec |  |  |  |  | *** 60 / 120 / 180 / 240 / 300 / 600 / 900 / 1800 /
Auswertung | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt
Statistik Speicherbedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Berechnung Verfügbarer Speicher
Speicher Intern 1MB | 815 | kByte
Speicher Intern 2MB | 1839 | kByte
Speicher Diskette | 1434 | kByte
Speicher ATA 8MB | 8000 | kByte
Speicher ATA 32MB | 32000 | kByte
Overhead Intern | 2418 | Byte
Overhead Diskette | 3942 | Byte
Verfügbarer Speicher Intern | 832142 | Byte
Verfügbarer Speicher Intern | 1879194 | Byte
Verfügbarer Speicher Diskette | 1464474 | Byte
Verfügbarer Speicher ATA 8MB | 8188058 | Byte
Verfügbarer Speicher ATA 32MB | 32764058 | Byte
3600 / 7200 / 10800 / 14400 / 21600 / 28800 / 43200 ***
Calculation of Memory Capacity
AD Speicherbedarf | 0
Statistik Speicherbedarf | 0
| Days | Hours
Memory capacity internal 1MB | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Only edit the green cells !
Memory capacity internal 2MB | #DIV/0! | #DIV/0!
Memory capacity floppy disk | #DIV/0! | #DIV/0!
Memory capacity ATA 8MB | #DIV/0! | #DIV/0!
sec | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Memory capacity ATA 32MB | #DIV/0! | #DIV/0!

## Mini-Log B English
Calculation of memory capacity for Mini-Log B
Calculation only for continuous storage
Memory size: |  |  | kByte | please select: 8 kByte, 32kByte or 128 kByte |  |  | 1
Instantaneous values: |  |  |  | Yes = 1, No = 0 |  | 0 | 0
Min./Max./Average values: |  |  |  | Yes = 1, No = 0 |  |  | 0
Digital Input (as counter) |  |  |  | Yes = 1, No = 0 |  |  | 0
Storage cycle: |  |  | min. | please select: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 30, 60, 120, 240, 480, 720, 1440 min. |  |  | 1
Datengroesse 1 | 0 |  | Gesamtgroesse |  | 0
Datengroesse 2 | 0
Datengroesse 3 | 0
Data values: | #DIV/0!
Storage time: | #DIV/0!
| Days | Hours
Storage time: | #DIV/0! | #DIV/0!

## Eco-Graph Deutsch
Speicherkapazitätberechnung für Eco-Graph
Analog / Digitalkanäle
Analogeingänge
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Aufzeichnung (Nein / Ja) | 1 | [5 empty] | *** 0 = Nein, 1 = Ja ***
Aufzeichnungsart | 1 | [5 empty] | *** 0 = Mittelwerte, 1 = Momentanwerte, 2 = Minimumwerte, 3 = Maximumwerte, 4 = Hüllkurve ***
Integration | [6 empty] | *** 0 = Nein, 1 = Ja ***
Summe Analogkanäle | 1
Summe Integrationskanäle | 0 | [5 empty] | OK
Überprüfung Aufzeichnung | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Überprüfung Aufzeichnungsart | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Hüllkurve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Überprüfung Integration | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Analogeingang fehlt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
Aufzeichnungsart fehlt | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Digitaleingänge
| 1 | 2 | 3 | 4
Funktion | 0 |  |  |  | *** 0 = ausgeschaltet, 1 = Ein/Aus, 2 = Steuereingang ***
Ein/Aus | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Ein/Aus | 0 |  |  |  | OK
Überprüfung Funktion Digitaleingänge | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Digitaleingänge vorhanden | 0
Vorschubgeschwindigkeit
Vorschubgeschwindigkeit | 1000 | *** 5 / 10 / 20 / 60 / 120 / 240 / 300 / 600 / 1000 mm/h ***
1
Speicherzeit | 1
Überprüfung Vorschubgeschwindigkeit | TRUE
Interner Speicher
Interner Speicher | 2 | *** 1 = Standardspeicher, 2 = Erweiterter Speicher ***
Überprüfung Speicher | TRUE
Gruppe | 1 | Gesamt
AD Speicherbedarf | 6 | 6
Statistiken
| JA=1, NEIN=0 |  | Analogkanäle |  |  |  | 1 | *** max. 6 Kanäle ***
Tagesauswertung (2) | 0 |  | ... davon mit Integration |  |  |  | 0 | *** max. 6 Kanäle ***
Gesamtauswertung (4) | 0 |  | Digitalkanäle als Zähler |  |  |  | 0 | *** max. 4 Digitalkanäle ***
Auswertung | 2 | 4 | Gesamt
Statistik Speicherbedarf | 0 | 0 | 0
Berechnung Verfügbarer Speicher
Speicher Intern | 1792 | kByte
Speicher Diskette | 1434 | kByte
Overhead Intern | 2418 | Byte
Overhead Diskette | 3942 | Byte
Verfügbarer Speicher Intern | 1832590 | Byte
Verfügbarer Speicher Diskette | 1464474 | Byte
tatsächlicher Speicherzyklus:
1053
Berechnung der Speicherzeit
AD Speicherbedarf | 6
Statistik Speicherbedarf | 0
| Tage | Stunden | Aufzeichnungslänge
Speicherzeit intern | 3 | 12 | 89.3388 |  |  |  | Bitte editieren Sie nur die grünen Felder !
Speicherzeit Diskette | 2 | 19 | 71.3931
sek | 305431.6667 | 244079
Fehlermeldungen

## Memo-Graph Deutsch
Speicherkapazitätberechnung für Memo-Graph
Analog / Digitalkanäle
Gruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Kanalanzahl, analog | [8 empty] | *** max. 8 Kanäle pro Gruppe ***
Kanalanzahl, Mathe
Kanalanzahl, digital
Gesamtanzahl der Kanäle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherzyklus in sek | [8 empty] | *** 1 / 2 / 3 / 5 10 / 15 / 30 / 60 / 120 / 180 / 360 ***
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Gruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt
AD Speicherbedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Statistiken
| JA=1, NEIN=0 |  | Analogkanäle |  |  |  |  | *** max. 16 Kanäle ***
Zwischenauswertung (1) | 0 |  | ... davon mit Integration |  |  |  |  | *** max. 16 Kanäle ***
Tagesauswertung (2) | 0 |  | Mathekanäle |  |  |  |  | *** max. 4 Mathekanäle ***
Monatsauswertung (3) | 0 |  | ... davon mit Integration |  |  |  |  | *** max. 4 Mathekanäle ***
Jahres / Gesamtauswertung (4) | 0 |  | Digitalkanäle als Zähler |  |  |  |  | *** max. 7 Digitalkanäle ***
|  |  | Zyklus "Zwischenauswertung" in sek |  |  |  |  | *** 60 / 120 / 180 / 240 / 300 / 600 / 900 / 1800 /
Auswertung | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt
Statistik Speicherbedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Berechnung Verfügbarer Speicher
Speicher Intern | 815 | kByte
Speicher Intern | 1839 | kByte
Speicher Diskette | 1434 | kByte
Speicher ATA 8MB | 8000 | kByte
Speicher ATA 32MB | 32000 | kByte
Overhead Intern | 2418 | Byte
Overhead Diskette | 3942 | Byte
Verfügbarer Speicher Intern | 832142 | Byte
Verfügbarer Speicher Intern | 1879194 | Byte
Verfügbarer Speicher Diskette | 1464474 | Byte
Verfügbarer Speicher ATA 8MB | 8188058 | Byte
Verfügbarer Speicher ATA 32MB | 32764058 | Byte
3600 / 7200 / 10800 / 14400 / 21600 / 28800 / 43200 ***
Berechnung der Speicherzeit
AD Speicherbedarf | 0
Statistik Speicherbedarf | 0
| Tage | Stunden
Speicherzeit intern 1MB | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Bitte editieren Sie nur die grünen Felder !
Speicherzeit intern 2MB | #DIV/0! | #DIV/0!
Speicherzeit Diskette | #DIV/0! | #DIV/0!
Speicherzeit ATAFlash 8MB | #DIV/0! | #DIV/0!
sek | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Speicherzeit ATAFlash 32MB | #DIV/0! | #DIV/0!

## Memo-Graph S Deutsch
Speicherkapazitätberechnung für Memo-Graph S
Analog / Digitalkanäle
Gruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Kanalanzahl, analog | 1 | [7 empty] | *** max. 8 Kanäle pro Gruppe ***
Kanalanzahl, Mathe | 0
Kanalanzahl, digital | 0
Gesamtanzahl der Kanäle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherzyklus in sek | 1 | [7 empty] | *** 1 / 2 / 3 / 5 10 / 15 / 30 / 60 / 120 / 180 / 360 ***
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Gruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt
AD Speicherbedarf | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Statistiken
| JA=1, NEIN=0 |  | Analogkanäle |  |  |  |  | *** max. 16 Kanäle ***
Zwischenauswertung (1) | 0 |  | ... davon mit Integration |  |  |  |  | *** max. 16 Kanäle ***
Tagesauswertung (2) | 0 |  | Mathekanäle |  |  |  |  | *** max. 4 Mathekanäle ***
Monatsauswertung (3) | 0 |  | ... davon mit Integration |  |  |  |  | *** max. 4 Mathekanäle ***
Jahres / Gesamtauswertung (4) | 0 |  | Digitalkanäle als Zähler |  |  |  |  | *** max. 7 Digitalkanäle ***
|  |  | Zyklus "Zwischenauswertung" in sek |  |  |  |  | *** 60 / 120 / 180 / 240 / 300 / 600 / 900 / 1800 /
Auswertung | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt
Statistik Speicherbedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Berechnung Verfügbarer Speicher
Speicher Intern | 815 | kByte
Speicher Intern | 1839 | kByte
Speicher Diskette | 1434 | kByte
Speicher ATA 8MB | 8000 | kByte
Speicher ATA 32MB | 32000 | kByte
Speicher ATA xMB |  | Mbyte
Overhead Intern | 2418 | Byte
Overhead Diskette | 3942 | Byte
Verfügbarer Speicher Intern | 832142 | Byte
Verfügbarer Speicher Intern | 1879194 | Byte
Verfügbarer Speicher Diskette | 1464474 | Byte
Verfügbarer Speicher ATA 8MB | 8188058 | Byte
Verfügbarer Speicher ATA 32MB | 32764058 | Byte
Verfügbarer Speicher ATA XMB | -3942 | Byte
Anzahl der Klartextmeldungen/Tag | 0 | [6 empty] | 3600 / 7200 / 10800 / 14400 / 21600 / 28800 / 43200 ***
Berechnung der Speicherzeit
AD Speicherbedarf | 6
Statistik Speicherbedarf | 0
| Tage | Stunden
Speicherzeit intern 1MB | 1 | 14 |  |  | Bitte editieren Sie nur die grünen Felder !
Speicherzeit intern 2MB | 3 | 14
Speicherzeit Diskette | 2 | 19
Speicherzeit ATAFlash 8MB | 15 | 19
sek | 138690.3333 | 244079 | 1364676.3333 | 5460676.3333 | 313199 | -657
Speicherzeit ATAFlash 32MB | 63 | 4
Speicherzeit ATAFlash xMB | 0 | 0

## Eco-Graph Français
Calcul de la capacité mémoire d'un Eco-Graph
Entrées analogiques/digitales
Entrées analogiques
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Enregistrement (Oui/Non) | [6 empty] | *** 0 = No, 1 = Yes ***
Valeurs à enregistrer | [6 empty] | *** 0 = moyenne, 1 = instantanée, 2 = minimum, 3 = maximum, 4 = tracé min/max***
Integration | [6 empty] | *** 0 = Nein, 1 = Ja ***
Summe Analogkanäle | 0
Summe Integrationskanäle | 0 | [5 empty] | OK
Überprüfung Aufzeichnung | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Überprüfung Aufzeichnungsart | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Hüllkurve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Überprüfung Integration | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Analogeingang fehlt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
Aufzeichnungsart fehlt | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Entrées digitales
| 1 | 2 | 3 | 4
Fonction |  |  |  |  | *** 0 = non activée, 1 = On/Off, 2 = Entrée commande***
Ein/Aus | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Ein/Aus | 0 |  |  |  | OK
Überprüfung Funktion Digitaleingänge | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Digitaleingänge vorhanden | 0
Défilement
Vitesse de défilement | 20 | *** 5 / 10 / 20 / 60 / 120 / 240 / 300 / 600 / 1000 mm/h ***
60
Speicherzeit | 60
Überprüfung Vorschubgeschwindigkeit | TRUE
Mémoire interne
Mémoire interne | 1 | *** 1 = Mémoire standard, 2 = Mémoire étendue ***
Überprüfung Speicher | TRUE
Gruppe | 1 | Gesamt
AD Speicherbedarf | 0.066667 | 0.066667
Statistiken
| JA=1, NEIN=0 |  | Analogkanäle |  |  |  | 0 | *** max. 6 Kanäle ***
Tagesauswertung (2) | 0 |  | ... davon mit Integration |  |  |  | 0 | *** max. 6 Kanäle ***
Gesamtauswertung (4) | 0 |  | Digitalkanäle als Zähler |  |  |  | 0 | *** max. 4 Digitalkanäle ***
Auswertung | 2 | 4 | Gesamt
Statistik Speicherbedarf | 0 | 0 | 0
Berechnung Verfügbarer Speicher
Speicher Intern | 768 | kByte
Speicher Diskette | 1434 | kByte
Overhead Intern | 2418 | Byte
Overhead Diskette | 3942 | Byte
Verfügbarer Speicher Intern | 784014 | Byte
Verfügbarer Speicher Diskette | 1464474 | Byte
tatsächlicher Speicherzyklus:
17.55
17.55
Cacul de la capacité mémoire
AD Speicherbedarf | 0.066667
Statistik Speicherbedarf | 0
| Jours | Heures | Longueur affichage
Capacité de mémoire interne | [5 empty] | Répondre dans les champs en vert pastel uniquement
Capacité de mémoire disquette
sek | 11760210 | 21967110
Messages erreur

## Memo-Graph Français
Calcul de la capacité de mémoire d'un Memo-Graph
Voies analogiques et digitales
Groupe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Nombre de voies analogiques | [8 empty] | *** max. 8 voies par gourpe ***
Nombre de voies mathématiques
Nombre de voies digitales
Somme des voies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cycle de stockage en seconde | [8 empty] | *** 1 / 2 / 3 / 5 10 / 15 / 30 / 60 / 120 / 180 / 360 ***
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Gruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt
AD Speicherbedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Statistiques
| OUI=1, NON=0 |  | Voies analogiques |  |  |  |  | *** max. 16 voies ***
Analyse intermédiaire (1) |  |  | ... avec intégration |  |  |  |  | *** max. 16 voies ***
Analyse journalière (2) |  |  | Voies mathématiques |  |  |  |  | *** max. 4 voies mathématiques ***
Analyse mensuelle (3) |  |  | ... avec intégration |  |  |  |  | *** max. 4 voies mathématiques***
Analyse annuelle/totalisation |  |  | Voies digitales en tant que totalisation |  |  |  |  | *** max. 7 voies digitales ***
|  |  | Cycle "analyse intermédiaire" en seconde |  |  |  |  | *** 60 / 120 / 180 / 240 / 300 / 600 / 900 / 1800 /
Auswertung | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt
Statistik Speicherbedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Berechnung Verfügbarer Speicher
Speicher Intern 1MB | 815 | kByte
Speicher Intern 2MB | 1839 | kByte
Speicher Diskette | 1434 | kByte
Speicher ATA 8MB | 8000 | kByte
Speicher ATA 32MB | 32000 | kByte
Overhead Intern | 2418 | Byte
Overhead Diskette | 3942 | Byte
Verfügbarer Speicher Intern | 832142 | Byte
Verfügbarer Speicher Intern | 1879194 | Byte
Verfügbarer Speicher Diskette | 1464474 | Byte
Verfügbarer Speicher ATA 8MB | 8188058 | Byte
Verfügbarer Speicher ATA 32MB | 32764058 | Byte
3600 / 7200 / 10800 / 14400 / 21600 / 2800 / 43200 ***
Calcul de la capacité de mémoire
AD Speicherbedarf | 0
Statistik Speicherbedarf | 0
| Jours | Heures
Capacité de mémoire int. 1MB | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Editer uniquement les champs en vert !
Capacité de mémoire int. 2MB | #DIV/0! | #DIV/0!
Capacité de mémoire disquette | #DIV/0! | #DIV/0!
Capacité ATAFlash 8MB | #DIV/0! | #DIV/0!
sek | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Capacité ATAFlash 32MB | #DIV/0! | #DIV/0!

## Mini-Log B Français
Calcul de la capacité de mémoire d'un Mini-Log B
Calcul uniquement valable pour une mémorisation continue
Taille de la mémoire |  |  | kByte | Sélectionnez soit: 8 kByte, 32kByte or 128 kByte |  |  | 1
Valeurs instantanées : |  |  |  | Oui = 1, Non = 0 |  | 0 | 0
Min./Max./Valeurs moyennes : |  |  |  | Oui = 1, Non = 0 |  |  | 0
Entrée digitale (compteur) |  |  |  | Oui = 1, Non = 0 |  |  | 0
Cycle de stockage : |  |  | min. | Sélectionnez soit : 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 30, 60, 120, 240, 480, 720, 1440 min. |  |  | 1
Datengroesse 1 | 0 |  | Gesamtgroesse |  | 0
Datengroesse 2 | 0
Datengroesse 3 | 0
Data values: | #DIV/0!
Storage time: | #DIV/0!
| Jours | Heures
Capacité de mémoire : | #DIV/0! | #DIV/0!